## Slide 1
Doç.Dr.Cem Çelik
BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU
TUR sendromu: Nelere dikkat etmeli? Neler yapılmalı?

## Slide 2: “The only way to avoid complications is not to operate.”
Farr Nezhat

## Slide 3: Tecrübe arttıkça komplikasyon azalır mı ?

## Slide 4: Histeroskopik müdahaleler
I. Seviye
  Ofis & Diagnostik Histeroskopi
  Basit poliplerin çıkarılması
  Gömülmemiş RIA ların çıkarılması
II. Seviye
  Proksimal tubal kanülasyon
  Minor sineşilerin açılması
  Saplı miyomların veya büyük poliplerin çıkarılması
III. Seviye
  Septum rezeksiyonu
  İleri evre sineşilerin açılması
  Submuköz miyomların rezeksiyonu
  Endometriyal rezeksiyon/ablasyon
RCOG
BSGE

## Slide 5: Riskli cerrahiler ?

## Slide 6: Dx. histeroskopi komplikasyonları
Vazovagal reaksiyon
Perforasyon
Kanama
Enfeksiyon

## Slide 7: Op. histeroskopi komplikasyonları
Perforasyon
Sıvı yüklenmesi
Kanama
Gaz embolisi
Enfeksiyon

## Slide 8: Komplikasyon oranı nasıl düser ?
Hasta seçimi
Cerrahın tecrübesi
Hasta hazırlanması
Distansiyon medyumu
Notes:     Servikal vazopressin enjeksiyonu (20 U / 20 ml salin)

## Slide 9: Doğru hasta…
ASA sınıf I ya da II (astım, obezite, kalp hastalığı gibi komorbideteleri olmayan)
Anksiyetesi yüksek olmayan…Cerrahla iletişime geçebilecek olan
ACOG monograph on ambulatory procedures
American Association of Anesthesiologists (ASA) www.asahq.org

## Slide 10: Uterin distansiyon medyumları
Gaz
  - CO2
Yüksek viskoziteli sıvı -Hyskon
-Dextran 70
İzoosmolar, elektrolitli sıvılar
-İzotonik (Elektrolit içerir)
-Laktatlı ringer solüsyonu
Hypotonik veya elektrolitsiz sıvılar
- %1,5 Glisin, ……………………………….200 mosmol/l
- %3 Sorbitol,
- %5 Mannitol (RESEKTISOL)………..274 mosmol/l
2xNa+ Glukoz (mg/dl) +BUN (mg/dl)
18 2,8
300 mosmol/l
Notes: In 1968 menken used a viscous material to distend the uyterine cavity. Although it was inert and nonconductive, it was yellowish in color and not biogradeble, limited its usefulness
In 1970, Edstrom and Fernstrom described the use of 32% Dextran 70 in 10%dextrose in water as a distending medium for hysterescopy.
This solution is quite vicous but it was clear and allowed the hysteroscope to be used for diagnostic as well as therapeutic use. Hyskon which is currently available and approved for hysteroscopic use, is a 32% solution of the 70000 molecular weight form This fluid is clear, sterile, electrolyte free, nonconductive, not easily miscible with blood.
Instruments must be cleaned to prevent crystallization which will occlude channels and valves.

## Slide 11: Sıvı yüklenmesi
%0.14- 6
Intravazasyon
Ekstravazasyon ( periton)
  Sıvı basıncı
  Operasyon süresi
  Operasyon tipi
  Distansiyon sıvısı
Notes: SERVİKO İSTMİK KANAL SİNİR LİFLERİ ZENGİN VE HASSAS.

## Slide 12: Sıvı Monitorizasyonu
Hiponatremi ve hipervolemi önlenmelidir
Sıvı giriş ve çıkışı 15 dk bir ölçülmeli
500 ml açık uyarı olmalıdır
1000 ml defisitte prosedür durdurulmalı ve hiponatremi tedavi edilmelidir

## Slide 13: Sıvı yüklenmesi
Sıvı basıncı
Ön arka duvar ayrılması için gerekli basınç 45mmHg
Ideal uterus içi basınç 75 mmHg
ideal işlem basıncı 75 mm Hg- 100 mmHg
Notes: Hastadan 1 m yukseklıkte 75 mmhg
1.5 m yukseklıkte 110 mmhg basınc saglanmaktadır

## Slide 14
Yerçekimi besleme sistemi
Basınç kontrollü pompa
Media uygulanım yolları

## Slide 15
Elektronik pompa systemi
  Akım hızı 200 ml /dk
  İrrigasyon basıncı 75 mm Hg.
  Sıvı intake (emme) basıncı 0.25 bar.
Sıvı uygulanım yolları
Notes: *

## Slide 16: Sıvı yüklenmesi
Derin rezeksiyon
Intravazasyon ( 3ooml/dk)

## Slide 17: Sıvı yüklenmesi
Perforasyon > ekstravazasyon
Notes: Hastadan 1 m yukseklıkte 75 mmhg
1.5 m yukseklıkte 110 mmhg basınc saglanmaktadır

## Slide 18: Sıvı yüklenmesi
Operasyon süresi ve tipi
Notes: Hastadan 1 m yukseklıkte 75 mmhg
1.5 m yukseklıkte 110 mmhg basınc saglanmaktadır

## Slide 19: Hiponatremi semptomları
-Korku endişe hali
-Disoryantasyon
-İrritabilite
-Kaslarda seğirmeler
-Bulantı-kusma
Hafif < 135 mEq/L
-Terleme
-Poliüri
-Gode bırakan ödem
-Pulmoner raller
Ilımlı < 130 mEq/L
-Bradikardi
-Hipotansiyon
-Anemi
-Siyonoz
-Mental durum değişikliği
Ağır < 125 mEq/L
-Konjestif kalb yetmezliği
-Letarji
-Konfüzyon
-Kas seğirmesi
-Görme bozukluğu
-Konvülzyon
-Koma
-Ölüm
Ciddi < 120 mEq/L
Normal Değerler : 135-142 mEq/L

## Slide 20: Ne yapalım ?
Operasyonu sonlandır
Sonda uygula
Serum elektrolit
Asemptomatik > Gözlem
Semptomatik > Diurez ( 10 mg furosemid)
120 mmol < Na olması halinde açığı kapatalım
% 3 Hipertonik salin ( 514 mmol Na)

## Slide 21: Hiponatreminin tedavisi
H/S komplikasyonu olan hiponatremi, hipo-osmolar dilusyonel hiponatremidir. Bu nedenle bunu düzeltmek için hipertonik sıvılar kullanılmalıdır
Açık=(130-bulunan değer)x0.60xkilo
1000 cc İzotonic NaCl (%0.9): 154 mEq
1000 cc Hipertonik NaCl (%3): 513 mEq (514)
Eksiği daima 130 mEq’ na tamamlıyoruz.
Hızlı ve aşırı tamamlamak santral pontin demiyelinizasyona yol açabilir.

## Slide 22: Hiponatremi tedavisi
Günlük maksimum 10-12 mEq/l kadar açık düzeltilir
Gereken miktarın %40-50 si ilk 2 saat içerisinde verilir
48 sa içerisinde maksimum 16-18 mEq/l kadar açık düzeltilir
Gereken miktar 0,5-1 mEq/l saat içerisinde verilir

## Slide 23: Nasıl önlenebilir ?
Sıvı açığını takibi ( iyonik 2000 ml / noniyonik 1000 ml ) !!!!
Bipolar enerji
En düşük distansiyon basıncı ( <70 mm Hg)
MAP= (Sys.P + (2 x Dias. P)) / 3

## Slide 24: Nasıl önlenebilir ?
Işlem sırasında damarları koagula et
Zaman harcama !!!!
Aşamalı tedavi ( Tip 2 myom, Asherman send.)

## Slide 25: Ne yapalım ?
Operasyon süresini minimumda tutmak
Sıvı basıncını 80 mmHg’nin altında (genel olarak mid arteriyal basıncın altında) tutmak
Gaz basıncını 100 mmHg’nin altında tutmak
Sıvı açığı 500 ml olduğunda dikkatli olmak
Sıvı açığı 1000 ml olduğunda ise operasyonu durdurulmalıdır

## Slide 26: Eve Götürülecek Mesajlar
Bipolar enerji tercih edelim
Sıvı basınç monitorü kullanalım ( %6 !!!!!)
Öğrenme eğrisini unutmayalım

## Slide 27: Eve Götürülecek Mesajlar
Bunların azaltılması, uzmanlık eğitimi sırasında ve sonrasında mezuniyet sonrası kurslarla ilgili hekimlerin tecrübe ve bilgisini arttırmaktan geçer

## Slide 28
Teşekkürler